**Rizika topné sezóny**

|  |
| --- |
| **Pamatujte! Pokud jste si ještě nenechali vyčistit komín a zkontrolovat topidlo, tak je nejvyšší čas to udělat a sehnat si odborníka.**   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pár důležitých pravidel*** Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení.
* Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě.
* U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů, tak předepsaného tahu komína.
* Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději příliš nenamáhejte a topte méně intenzivně.
 | http://infobox.zachranny-kruh.cz/image.php?idx=99047&mw=200&mh=150 |

|  |  |
| --- | --- |
| http://infobox.zachranny-kruh.cz/image.php?idx=271885&mw=200&mh=153 | **Bezpečnostní zásady*** Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě topidel. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci.
* Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím “vylepšením” nebo úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí.
* Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin.
* Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, (ba i obyčejný hadr), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty.
 |