# Hasicí přístroje a hydranty

|  | Vodní hasicí přístroj - Vodní hasicí přístroj je vhodný zejména k hašení pevných látek; - Není vhodný k hašení hořlavých kapalin; - Nesmí být použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem!!! |
| --- | --- |
|  | Pěnový hasicí přístroj - Pěnový hasicí přístroj je vhodný k hašení pevných látek a hořlavých kapalin; - Nesmí být použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem!!! |
|  | Práškový hasicí přístroj - Práškový hasicí přístroj je vhodný k hašení pevných látek, hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení; - Není vhodný k hašení hořících pevných rozvířitelných látek; - Nesmí být použít k hašení požárů lehkých kovů!!! |
|  | Sněhový hasicí přístroj - Sněhový hasicí přístroj vhodný k hašení hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení; - Není vhodný k hašení snadno rozvířitelných látek (upozornění – nebezpečí vzniku omrzlin)! |
|  | Hydrant vnitřní - Vnitřní nástěnné hydranty jsou zpravidla vybaveny veškerým příslušenstvím (hadice, proudnice) a jsou okamžitě použitelné; - Je-li v dosahu požáru nástěnný hydrant, nebojte se jej použít na hašení požáru vnitřního vybavení místností; - POZOR!!! – nesmí být použit na elektrická zařízení!!! |
|  | Nadzenmí hydrant venkovní - Neoprávněné použití hydrantů nebo jejich poškození je trestné!!! |